NOMBRE EMPRESA PRESTADORA DESERVICIOS TURÍSTICOS:

FECHA DE LA AUTOEVALUACIÓN:

Orientación:

Marque con una X el cumplimiento de cada requisito.

En caso de marcar SI, diligencie en la casilla de Observaciones los documentos o registros con los que cuenta su organización para evidenciar el cumplimiento.

En caso de marcar NO, diligencie en la casilla de Observaciones las evidencias que debe gestionar para alcanzar su cumplimiento.

| NUMERAL | REQUISITOS DEL ATENCIÓN AL CLIENTE | OBSERVACIONES | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO |
| 4. REQUISITOS GENERALES |  |  |  |  |
| 4.1 | Los establecimientos de la industria gastronómica deben mostrar gestión en lo relacionado con el uso del suelo y demás normativa vigente relacionada con la industria gastronómica. |  |  |  |
| 4.2 | Los establecimientos de la industria gastronómica deben tener sistemas de extracción para el control de vapores, olores, humos y calor en las áreas requeridos. |  |  |  |
| 4.3 | La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción de manera que impida la entrada de contaminantes, así como el ingreso y refugio de plagas y animales. |  |  |  |
| 4.4 | Los establecimientos de la industria gastronómica deben disponer de áreas para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. |  |  |  |
| 4.5 | Los establecimientos de la industria gastronómica deben contar con instalaciones, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas y otros combustibles, que cumplan con los requerimientos técnicos exigidos por las entidades pertinentes para los establecimientos de la industria gastronómica. |  |  |  |
| 4.6 | Los establecimientos de la industria gastronómica deben disponer de instalaciones apropiadas para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos y líquidos, conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. |  |  |  |
| 4.6.1 | Deben estar aisladas de los espacios de permanencia del cliente externo. |  |  |  |
| 4.6.2 | Deben estar ubicadas de forma tal que no generen contaminación en las áreas de producción. |  |  |  |
| 5. | REQUISITOS PARA EL CLIENTE INTERNO El espacio para el cliente interno debe permitir la ejecución segura, higiénica y efectiva de sus actividades cumpliendo con la legislación vigente. |  |  |  |
| 5.1 | ÁREAS DE PRODUCCIÓN Y MANEJO DE MATERIAS PRIMAS |  |  |  |
| 5.1.1 | Las áreas deben dotarse de ventilación natural o artificial. Sin afectar la inocuidad de los alimentos ni incomodar al cliente interno ni externo. |  |  |  |
| 5.1.2 | La iluminación, bien sea natural o artificial, debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la ejecución higiénica, efectiva y segura, de todas las actividades del cliente interno. NOTA Se recomienda que la intensidad no debe ser inferior a: - 540 lux (59 bujía - pie) en todos los puntos de inspección. - 220 lux (20 bujía - pie) en locales de elaboración. - 110 lux (10 bujía - pie) en otras áreas del establecimiento. |  |  |  |
| 5.1.3 | Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Las mismas deben tener un acabado liso y sin grietas, para lo cual pueden recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas plásticas que reúnan los requisitos antes indicados. |  |  |  |
| 5.1.4 | Las aberturas en paredes y techos, deben estar construidas de forma tal que se evite la acumulación de polvo, suciedades y se facilite la limpieza; aquellas que se comuniquen con el exterior, deben estar provistas de algún sistema de fácil limpieza y buena conservación que evite la entrada de insectos. |  |  |  |
| 5.1.5 | Los pisos deben estar construidos con materiales resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes en seco o en mojado, que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, y deben tener acabados que faciliten la limpieza y desinfección y el mantenimiento sanitario. |  |  |  |
| 5.1.6 | El piso de las áreas húmedas en la zona de producción debe tener una pendiente mínima de 2 % y al menos un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área servida. En las áreas de baja humedad ambiental y en los depósitos, la pendiente mínima será del 1 % hacia los drenajes. Se requiere por lo menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. Los pisos de las cavas de refrigeración y congelación deben tener pendiente hacia drenajes ubicados preferiblemente en su parte exterior. |  |  |  |
| 5.1.7 | Los drenajes de piso deben estar protegidos con rejillas que eviten el acceso de plagas. |  |  |  |
| 5.1.8 | Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el desprendimiento superficial de los acabados y, además, que se facilite la limpieza y el mantenimiento. En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y desinfestación. |  |  |  |
| 5.1.9 | Las escaleras deben ubicarse y construirse de manera tal que no causen contaminación al alimento. |  |  |  |
| 5.1.10 | Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea requerido, estar diseñados y tener acabados que prevengan la acumulación de suciedad y grasas, y minimicen la condensación, la proliferación de mohos y el descamado superficial. |  |  |  |
| 5.1.11 | Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben estar diseñadas y tener acabados que impidan la acumulación de suciedades y el albergue de plagas. |  |  |  |
| 5.1.12 | Las tuberías elevadas no deben instalarse directamente por encima de las líneas de elaboración, salvo en los casos tecnológicamente justificados y en donde no exista peligro de contaminación del alimento. |  |  |  |
| 5.1.13 | El sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales debe estar aprobado por la autoridad competente. |  |  |  |
| 5.1.14 | Las trampas de grasas y sólidos deben estar diseñadas de forma al que su limpieza sea posible. |  |  |  |
| 5.1.15 | La zona de recepción de materias primas debe estar aislada de cualquier riesgo de contaminación física, química y/o biológica. |  |  |  |
| 5.1.16 | Los depósitos de materias primas y de productos terminados deben ocupar espacios independientes, salvo en aquellos casos en que a juicio de la autoridad sanitaria competente no se presenten peligros de contaminación para los alimentos. |  |  |  |
| 5.1.17 | Dichos depósitos deben disponer de las condiciones ambientales necesarias para la conservación de los alimentos y/o bebidas que se encuentren en su interior. |  |  |  |
| 5.1.18 | Los circuitos de recepción y distribución de materias primas, no se deben cruzar con el utilizado por el cliente externo. Si por limitación de espacio esto fuera inevitable, se debe diferenciar el horario de utilización de los mismos. |  |  |  |
| 5.2 | SERVICIOS GENERALES |  |  |  |
| 5.2.1 | Contarán con servicios sanitarios y vestieres para el personal que labora en el establecimiento, debidamente dotados y separados del área de preparación de los alimentos. |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Deben tener desagües en los pisos. |  |  |  |
| 5.2.1.2 | Deben contar con ventilación ya sea directa o indirecta para la eliminación de olores. |  |  |  |
| 5.2.2 | Cuando cuenten con áreas para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de trabajo, éstas deben construirse con materiales resistentes al uso y a la corrosión y ser de fácil limpieza. |  |  |  |
| 5.2.3 | Deben disponer de un tanque de almacenamiento de agua. La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realizarán conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. |  |  |  |
| 6. | REQUISITOS PARA EL CLIENTE EXTERNO Los establecimientos de la industria gastronómica definirán sus características físicas según el servicio que deseen prestar, siempre y cuando cumplan con la legislación vigente. |  |  |  |
| 6.1 | Contarán con servicios sanitarios para uso de sus clientes, separados para hombres y mujeres. En aquellos establecimientos en donde, por razones de limitaciones del espacio físico, esto no sea posible, se acepta que sean utilizados por los clientes los servicios sanitarios de uso del personal que labora en el establecimiento. Si el establecimiento se encuentra en un centro comercial, se acepta la utilización de los baños públicos de éste. |  |  |  |
| 6.2 | Estas áreas de servicios sanitarios deben estar aisladas de las áreas de permanencia del cliente externo en cuanto a ruidos y olores. |  |  |  |